## RU
| Россия, Екатеринбург, 620102, Белореченская 15, 5 этаж |  | Тел.: +7 343 310-26-02 www.ets-eng.ru info@ets-eng.com
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ (ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ) АГРЕГАТ
Да/Нет или значение параметра
1 | Предприятие
2 | Местонахождение предприятия (город)
3 | Контрактное лицо
ФИО
должность
телефон
e-mail
4 | Количество агрегатов | шт.
5 | Питаемый технологический процесс
6 | Требуемая дата поставки | мес.год
7 | Новый проект или реконструкция?
8 | Требуется ли параллельная работа агрегатов?
9 | Номинальный выпрямленный ток | кА
10 | Перегрузка по току (значение/время) | кА/мин
11 | Преобразователь реверсивный? Если да, укажите ток обратного комплекта | кА
12 | Номинальное выпрямленное напряжение | В
13 | Номинальное первичное переменное напряжение | кВ
14 | Требования к точности поддержания тока | %
15 | Требуется ли регулирование тока?
| минимальное значение | кА
| максимальное значение | кА
16 | Требуется ли регулирование напряжения?
| минимальное значение | В
| максимальное значение | В
17 | Тип агрегата (выбрать предпочтительное)
диодный
диодный с РПН трансформатора
диодный с дросселями насыщения
диодный с дросселями насыщения и РПН трансформатора
тиристорный
тиристорный с РПН трансформатора
на выбор изготовителя
18 | Количество ступеней РПН (если известно)
19 | Схема выпрямления
мостовая
"две звезды" с уравнительным реактором
на выбор изготовителя
20 | Требования к пульсности выпрямления
21 | Комплект поставки (выбрать требуемое)
распределительное устройство
преобразовательный трансформатор
ошиновка "траснформатор-выпрямитель"
выпрямительные блоки
разъединители постоянного тока
ошиновка постоянного тока
система охлаждения
система управления
пульт дистанционного управления
пульт дистанционного управления с компьютером оператора и SCADA-системой
прочее (указать)
22 | Расположение оборудования (выбрать требуемое)
в существующем помещении
во вновь возводимом капитальном здании
в блочно-модульном здании заказчика
в контейнере высокой заводской степени готовности от производителя выпрямительного оборудования для установки вне помещения
23 | Тип охлаждения (выбрать требуемое)
воздушное
водяное (наличие на предприятии промышенной воды)
автономная типа "вода-воздух" с сухими градирнями
24 | Прочие требования (указать)