## Лист1
| Россия, Екатеринбург, 620102, Белореченская 15, 5 этаж | Тел.: +7 343 310-26-02 www.ets-eng.ru info@ets-eng.com
EAF Transformer main data
Основные технические характеристики электропечного трансформатора
№ | Code name / Наименование параметра | Customer's request Запрос заказчика
1 | Arc Furnance Transfomer Электропечной трансформатор
2 | Quantity, pcs Количество, шт
3 | Type of transformer Тип трансформатора
4 | Rated power, kVA Номинальная мощность, кВА
5 | Rated network frequency, Hz Номинальная частота сети, Гц | 50
6 | Number of phases Число фаз | 3
7 | Vector Group Symbol Схема и группа соединения обмоток
8 | Rated voltage HV, kV Номинальное напряжение ВН, кВ
9 | Rated voltage LV, kV Номинальное напряжение НН, кВ
9.1 | with constant power, V с постоянством мощности, В
9.2 | with constant secondary current, V с постоянством тока вторичной обмотки, В
10 | Max. secondary current, A Максимальный ток вторичной обмотки, А
11 | Voltage regulation Регулирование напряжения
11.1 | Off-load tape changer ПБВ
11.2 | On-load tape changer РПН
12 | No load losses, kW Потери хх, кВт
13 | Load losses, kW Потери кз, кВт
1.10 | Impedance voltage (rated power, secondary voltage)% Напряжение короткого замыкания на основном ответвлении
11 | Cooling Type Тип системы охлаждения
11.1 | Max. Cooling water inlet temperature, OC Макс. Температура охлаждающей воды на входе, ОС
11.2 | Temperature Rise (winding/oil), K Перегрев (обмоток/масла), K
11.3 | Cooling Equipment Оборудование системы охлаждения
7 | Altitude, m Высота над уровнем моря, м
8 | Temperature range, OC Рабочий температурный диапазон, ОС
8 | Approximate transfomer dimensions: Ориентировочные габаритные размеры:
8.1 | width, mm ширина, мм
8.2 | length, mm длина, мм
8.3 | высота Желаемые габаритные размеры, мм
8.4 | wheel distance, mm колея, мм
9 | Insulation Level Уровень изоляции
9.1 | HV LI peak, kV Обмотка ВН, испытательное напряжение грозового импульса, кВ
9.2 | HV AC, kV Обмотка ВН, испытательнео напряжение промышленной частоты, кВ
9.3 | LV LI peak, kV Обмотка НН, испытательное напряжение грозового импульса, кВ
9.4 | LV AC, kV Обмотка НН, испытательнео напряжение промышленной частоты, кВ
11 | Terminations Выводы
11.1 | HV ВН
11.2 | LV НН
12 | Current transformers on HV side Трансформаторы на стороне ВН
12.1 | Amount Количество
12.2 | Ratio Коэффициент трансформации
13 | Сooling system motor supply voltage, V Напряжение питания электродвигателей системы охлаждения, В
14 | Parallel operation Предусматривается ли параллельная работа трансформаторов
15 | Miscellaneous Прочие требования