## RU
| Россия, Екатеринбург, 620102, Белореченская 15, 5 этаж |  | Тел.: +7 343 310-26-02 www.ets-eng.ru info@ets-eng.com
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
Да/Нет или значение параметра
1 | Предприятие
2 | Местонахождение предприятия (город)
3 | Контрактное лицо
ФИО
должность
телефон
e-mail
4 | Количество трансформаторов | шт.
5 | Питаемый технологический процесс
6 | Требуемая дата поставки | мес.год
7 | Новый проект или реконструкция?
8 | Тип (марка) трансформатора (если известно)
9 | Параметры преобразователя:
Схема выпрямления
| Выпрямленное напряжение Ud | В
| Выпрямленный ток Id | А
10 | Тип трансформатора (сухой, маслонаполненный)
11 | Схема и группа соединения обмоток
12 | Сетевая обмотка СО:
| - Число фаз и частота |  | 3ф, 50Гц
| - номинальная мощность | кВА
| - номинальное напряжение | кВ
13 | Вентильная обмотка ВО:
| - номинальная мощность | кВА
| - номинальное напряжение | В
| - номинальный ток | А
14 | Регулирование напряжения
- ПБВ
- РПН
- РПН+ПБВ
15 | Диапазон регулирования | %
16 | Количество ступеней РПН (если известно) | шт.
17 | Потери холостого хода
18 | Потери короткого замыкания
19 | Напряжение короткого замыкания
- сквозное
- коммутации
29 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69
21 | Система охлаждения
22 | Трансформаторы тока на стороне СО
23 | Трансформаторы тока на стороне ВО
24 | Ширина колеи (продольная/поперечная) | мм
25 | Напряжение питания собственных нужд | В
26 | Ограничения по массе (если есть) | кг
27 | Органичения по габаритам (если есть) | мм
28 | Поставка с маслом для долива (да/нет)
29 | Система анализа растворенных газов (да/нет)
30 | Дополнительный тест на нагрев (да/нет)
31 | Прочие требования (указать)